Lila-LAB GmbH

Am Eichenhain 2 – D-31552 Rodenberg

Tel. 05723 / 74 96 14

info@lila-lab.de

Haier HYC-68A

+5°C Pharmazeutischer Kühlschrank als Untertisch-Version

Inklusive Glastür

- 68 Liter mit Geregelter Umluftkühlung

- Mikroprozessor gesteuertes Digitaldisplay

- Glastür

- LED-Innenlicht

- Umweltfreundliches Kältemittel (R600a) mit einem sehr geringen Energieverbrauch

- Anzeige der Temperatur und der Gerätezustände

- Abschließbar

- Optische und Akustische Alarme für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände

- Sehr homogene Temperaturverteilung durch geregeltes Umluftkühlsystem (±3°C)

- Automatisches Abschalten bei öffnen der Fronttür

- Automatische Abtaufunktion mit Tauwasserverdunstung

- Sehr leise, lediglich 41 dB(A) für ein angenehmes Arbeiten

- Selbstschließende Tür

- Kabeldurchführung

- Potentialfreier Kontakt

Technisches Datenblatt

Haier Biomedical Pharmazeutischer Kühlschrank

Model: HYC-68A

Lila-LAB GmbH

Am Eichenhain 2 – D-31552 Rodenberg

Tel. 05723 / 74 96 14

info@lila-lab.de